## List1
Svi elementi parkovne rasvjete, uključujući svjetiljke, pribor i stupove, moraju tvoriti estetsku cjelinu s okolnim ambijentom i pristupnim šetnicama. Oblikovnost opreme definirana je u skladu s vizualnim identitetom lokacije i odobrena od strane projektanta arhitekture. Ponuđač u sklopu ponude nudi opremu jednakovrijednih ili boljih karakteristika od specificiranih, uz obvezu da projektant arhitekture potvrdi i odobri konačan odabir svih ponuđenih svjetiljki.
RED. BR. | OPIS | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA [€] | IZNOS [€]
1. | Dobava dekorativnog stupa s temeljnom pločom, aluminijski cijevni stup antracit sive boje, dimenzije Ø160x3000mm (±10%), promjer stupa jednak cijelom visinom, stup je opremljen servisnim vratima, osiguračem te priključnom kutijom za spajanje kabela. Otpornost na koroziju minimalno C5. Stup se montira na postojeće temeljne vijke (razmak vijaka 200x200mm). Tip: _______________________________________ Proizvođač: ________________________________ | kom | 15 |  | 0
2. | Dobava dekorativne LED svjetiljke za montažu na dekorativni stup, aluminijsko kućište antracit sive boje konusnog oblika, otpornost na koroziju minimalno C5, dimenzije Ø234x559 (±10%), pokrov optike od stakla ili polikarbonata, snaga svjetiljke maksimalno 60W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4680lm, simetrične optike, indeks uzvrata boje minimalno 80, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K, zaštite IP66, IK10, električna klasa II, DALI regulabilna predspojna naprava, životni vijek minimalno 100.000 sati pri 95% svjetlosnog toka. Tip: _______________________________________ Proizvođač: ________________________________ | kom | 15 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0